# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на подбор и изготовление систем водоподготовки / обратного осмоса / оборотного водоснабжения

### 1. Данные заказчика

Компания: ____________________________________
Контактное лицо: ______________________________
Телефон: _____________________________________
E-mail: ______________________________________
Город / регион: _______________________________

### 2. Что требуется?

Тип системы:
☐ Водоподготовка
☐ Обратный осмос
☐ Оборотная вода для автомойки
☐ Оборотная вода для предприятия
☐ Комплексная система
☐ Другое: __________________________

Количество объектов / установок: __________________

### 3. Где будет использоваться вода?

Назначение воды:
☐ Питьевая
☐ Техническая
☐ Для автомойки
☐ Для производственного процесса
☐ Для котла / парогенератора
☐ Для пищевого производства
☐ Для розлива
☐ Для охлаждения
☐ Для мойки оборудования
☐ Другое: __________________________

Объект:
☐ Автомойка
☐ Производство
☐ Цех
☐ Гостиница / база отдыха
☐ Кафе / ресторан
☐ Жилой объект
☐ Другое: __________________________

### 4. Источник воды

Источник исходной воды:
☐ Скважина
☐ Центральный водопровод
☐ Колодец
☐ Река / озеро / открытый источник
☐ Техническая вода
☐ Другое: __________________________

Есть ли накопительная емкость исходной воды?
☐ Да
☐ Нет

Объем емкости: __________________ л

### 5. Требуемая производительность

Необходимая производительность системы:
__________________ л/час
или __________________ м³/час
или __________________ м³/сутки

Режим работы:
☐ Периодический
☐ Постоянный

Время работы в сутки: __________________ ч/сут

Пиковый расход воды: __________________ м³/час

### 6. Анализ исходной воды

Есть ли анализ воды?
☐ Да
☐ Нет

Если есть, просим приложить протокол анализа.

Основные показатели исходной воды:
pH: __________________
Жесткость общая: __________________
Минерализация / сухой остаток: __________________ мг/л
Железо: __________________ мг/л
Марганец: __________________ мг/л
Мутность: __________________
Цветность: __________________
Сульфаты: __________________ мг/л
Хлориды: __________________ мг/л
Нитраты: __________________ мг/л
Окисляемость: __________________
Аммоний: __________________ мг/л
Температура воды: __________________ °C
Другое: __________________________

Есть ли запах / цвет / осадок?
☐ Нет
☐ Да, указать: ______________________

### 7. Параметры для подбора водоподготовки

Какие проблемы с водой нужно решить?
☐ Высокая жесткость
☐ Железо
☐ Марганец
☐ Мутность
☐ Запах
☐ Цветность
☐ Высокая минерализация
☐ Соли
☐ Органика
☐ Бактериология
☐ Накипь
☐ Другое: ________________________

Какое качество воды нужно получить на выходе?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### 8. Параметры для системы обратного осмоса

Нужен обратный осмос?
☐ Да
☐ Нет

Требуемая производительность по пермеату:
__________________ л/час или м³/час

Какая вода нужна после осмоса?
☐ Питьевая
☐ Для розлива
☐ Для пищевого производства
☐ Для котла / парогенератора
☐ Для технологического процесса
☐ Другое: ________________________

Нужна ли емкость чистой воды?
☐ Да
☐ Нет

Объем емкости чистой воды: __________________ л

Нужен насос второго подъема?
☐ Да
☐ Нет

Нужна ли автоматическая промывка мембран?
☐ Да
☐ Нет

Нужна ли станция дозирования антискаланта?
☐ Да
☐ Нет
☐ Требуется рекомендация

### 9. Параметры для системы оборотной воды

Нужна система оборотного водоснабжения?
☐ Да
☐ Нет

Для какого объекта:
☐ Автомойка
☐ Производство
☐ Моечный пост
☐ Цех
☐ Другое: ________________________

Сколько постов / точек потребления воды: __________________

Расход воды на объекте: __________________ м³/сутки

Сколько часов работает объект: __________________ ч/сут

Нужно ли повторное использование воды?
☐ Да
☐ Нет

Какой процент возврата воды требуется: __________________ %

Какие загрязнения есть в стоках?
☐ Песок
☐ Ил
☐ Нефтепродукты
☐ Моющие средства
☐ Взвешенные вещества
☐ Жиры
☐ Химия
☐ Другое: ________________________

Нужна ли очистка до сброса в канализацию?
☐ Да
☐ Нет

Есть ли существующие отстойники / резервуары?
☐ Да
☐ Нет

Если да, указать объем: __________________ м³

### 10. Емкости и размещение

Есть ли место под установку?
☐ Да
☐ Нет

Размер доступного помещения / площадки:
Длина: __________ мм
Ширина: _________ мм
Высота: __________ мм

Место установки:
☐ В помещении
☐ На улице
☐ В контейнере
☐ В техпомещении
☐ Другое: ________________________

Нужна ли утепленная / контейнерная установка?
☐ Да
☐ Нет

### 11. Электрические параметры

Питание:
☐ 220 В
☐ 380 В

Частота сети:
☐ 50 Гц
☐ Другое: __________________

Нужен шкаф управления?
☐ Да
☐ Нет

Степень автоматизации:
☐ Ручная
☐ Полуавтомат
☐ Автоматическая

### 12. Дополнительные требования

☐ УФ-обеззараживание
☐ Озонирование
☐ Угольная фильтрация
☐ Умягчение
☐ Обезжелезивание
☐ Дозирование реагентов
☐ Подогрев
☐ Контейнерное исполнение
☐ Мобильное исполнение
☐ Диспетчеризация
☐ Другое: ________________________

### 13. Пожелания заказчика

### __________________________________________________________________________

### __________________________________________________________________________

### 14. Что желательно приложить

- анализ исходной воды;

- фото места установки;

- фото существующего оборудования;

- план помещения или размеры площадки;

- описание задачи;

- фото/схему существующей системы, если она есть.

# Краткий вариант для клиента

## Краткий опросник

- Что требуется: водоподготовка / осмос / оборотная вода

- Где будет использоваться вода? __________________

- Источник воды: __________________

- Производительность: __________________ л/ч или м³/ч

- Есть ли анализ воды? Да / Нет

- Основные показатели воды: жесткость, минерализация, железо, марганец, мутность, pH

- Какое качество воды нужно получить? __________________

- Для осмоса: какая производительность по чистой воде? __________________

- Для оборотной воды: сколько постов / расход воды / какие загрязнения? __________________

- Есть ли место под установку? Да / Нет

- Питание: 220 / 380 В

- Приложите анализ воды, фото объекта и размеры помещения